## Slide 1
Index 기능
- 실제값과 모델에서 계산된 각 Tag의 예측값의 잔차(Residual)를 기반으로 각 Tag 별 상태 지수 계산
Tag Index
- Model 내 신호의 지수값을 합산하여 Model의 상태 지수 계산
Model Index
- Group 내 포함된 Model 및 Group의 지수값을 합산하여 Group의 상태 지수 계산
Group Index
LNG#4
GT51
GT52
ST
BOP
Model A
Model B
Model C
Model D
Model E
Tag 1
Tag 2
Tag 3
Tag 4
Tag 5
Tag 6
Chart: 
Chart: 
Notes: Siemens는 방대한 데이터를 효율적으로 모니터링 및 분석하기 위해 자체 개발된 다양한 툴을 사용하고 있었습니다.
그 중 첫번째로 소개드릴 시스템은 Rulebase 입니다.
Rulebase는 운전 데이터를 사전 정의된 규칙에 따라 분석하여 문제 발생 전에 이상을 감지하는 AI시스템입니다.
이미 약 1,400개의 규칙이 정의되어 있어 사람이 운전 데이터를 상세히 들여볼 필요없이 확인해야할 사항을 요약해서 보여줍니다.
그림 설명
결국 Rulebased 사소한 모니터링 업무에 엔지니어가 시간 소모하지 않고, 중요한 현상에 대해 시간을 쏟을 수 있도록 해주는 시스템입니다.

## Slide 2
Index 기능
Group Index
Model Index
Tag Index
Notes: Siemens는 방대한 데이터를 효율적으로 모니터링 및 분석하기 위해 자체 개발된 다양한 툴을 사용하고 있었습니다.
그 중 첫번째로 소개드릴 시스템은 Rulebase 입니다.
Rulebase는 운전 데이터를 사전 정의된 규칙에 따라 분석하여 문제 발생 전에 이상을 감지하는 AI시스템입니다.
이미 약 1,400개의 규칙이 정의되어 있어 사람이 운전 데이터를 상세히 들여볼 필요없이 확인해야할 사항을 요약해서 보여줍니다.
그림 설명
결국 Rulebased 사소한 모니터링 업무에 엔지니어가 시간 소모하지 않고, 중요한 현상에 대해 시간을 쏟을 수 있도록 해주는 시스템입니다.

## Slide 3
Tag Index 계산
Chart: 
Chart: 
예시 1)
- AlarmIndex: 0.7 (경보 발생 기준 지수)
- Threshold: 10
- 실제값: 50 | 예측값: 45 => 잔차: 5
예시 2)
- AlarmIndex: 0.7 (경보 발생 기준 지수)
- Threshold: 10
- 실제값: 50 | 예측값: 35 => 잔차: 15
(경보 발생)

## Slide 4
Tag Index 계산
Index 계산후 Window_size만큼의 평균을 구해 70점 이하일때 알람 발생

## Slide 5
Model / Group Index 계산
Step1. 신호별 가중 지수 계산
Step2. 가중 합산 계산
①
②

## Slide 6
Model / Group Index 계산
Step3. 최소 가중 지수 계산
Step4. 평균 그룹 지수 계산
③
④

## Slide 7
Model / Group Index 계산
Step5. 중요신호의 최소 지수 계산
Step6. 최종 모델/그룹 지수 계산
⑤
⑥