## Slide 1
GaonPlatform
AI 가스터빈 연소기 및 압축기 이상 예측진단 시스템 개발

## Slide 2
AAKR 알고리즘 설명

## Slide 3
01. AAKR
3
AAKR (Auto Associated Kernel Regression)
정상상태에서의 학습한 센서 데이터를 기반으로 파라미터를 추정하는 비모수적 경험 모델
계산 절차
입력된 측정값에 대하여 학습한 데이터의 각 샘플과의 거리 측정
각 샘플별 계산된 거리를 기반으로 가중치 계산
각 샘플별 계산된 가중치를 기반으로 신호 별 예측값 산출

## Slide 4
01. AAKR
계산 절차

## Slide 5
01. AAKR
학습 데이터 예시
Chart: 학습 데이터
Tag A | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 27 | 27 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 27 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 27 | 28 | 30
Tag B | 42 | 44 | 45 | 45 | 44 | 48 | 50 | 50 | 49 | 49 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 53 | 53 | 51 | 51 | 48 | 48 | 49 | 49 | 52 | 53 | 51 | 53 | 53
Tag C | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 62 | 65 | 66 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 67 | 67 | 67 | 68
Tag | Tag A | Tag B | Tag C
Sample [1] | 23 | 42 | 59
Sample [2] | 24 | 44 | 59
Sample [3] | 24 | 45 | 59
Sample [4] | 24 | 45 | 60
Sample [5] | 23 | 44 | 60
Sample [6] | 25 | 48 | 64
Sample [7] | 27 | 50 | 65
Sample [8] | 27 | 50 | 65
Sample [9] | 25 | 49 | 65
Sample [10] | 26 | 49 | 65
Sample [11] | 26 | 51 | 65
Sample [12] | 26 | 50 | 65
Sample [13] | 26 | 50 | 65
Sample [14] | 27 | 50 | 62
Sample [15] | 27 | 50 | 65
Sample [16] | 27 | 51 | 66
Sample [17] | 27 | 51 | 64
Sample [18] | 30 | 53 | 65
Sample [19] | 27 | 53 | 66
Sample [20] | 28 | 51 | 67
Sample [21] | 28 | 51 | 68
Sample [22] | 25 | 48 | 65
Sample [23] | 25 | 48 | 65
Sample [24] | 25 | 49 | 66
Sample [25] | 25 | 49 | 67
Sample [26] | 29 | 52 | 68
Sample [27] | 29 | 53 | 67
Sample [28] | 27 | 51 | 67
Sample [29] | 28 | 53 | 67
Sample [30] | 30 | 53 | 68

## Slide 6
01. AAKR
계산 예시 1
Actual Value |  |  | 
Tag | Tag A | Tag B | Tag C
측정값 | 25 | 49 | 65
예측값 | 25.15 | 48.84 | 65.04
잔차 | 0.15 | 0.16 | 0.04

## Slide 7
01. AAKR
계산 예시 1 – Kernelband 최적화
Actual Value |  |  | 
Tag | Tag A | Tag B | Tag C
측정값 | 25 | 49 | 59
예측값 | 25 | 49 | 59
잔차 | 0 | 0 | 0

## Slide 8
01. AAKR
계산 예시 2
Actual Value |  |  | 
Tag | Tag A | Tag B | Tag C
측정값 | 23 | 43 | 58
예측값 | 23 | 42 | 59
잔차 | 0 | 1 | 1

## Slide 9
01. AAKR
계산 예시 3
Actual Value |  |  | 
Tag | Tag A | Tag B | Tag C
측정값 | 23 | 43 | 53
예측값 | 23 | 42 | 59
잔차 | 0 | 1 | 6

## Slide 10
01. AAKR
계산 절차

## Slide 11
Index 계산 설명

## Slide 12
02. Index
12
- 실제값과 모델에서 계산된 각 Tag의 예측값의 잔차(Residual)를 기반으로 각 Tag 별 상태 지수 계산
Tag Index
- Model 내 신호의 지수값을 합산하여 Model의 상태 지수 계산
Model Index
- Group 내 포함된 Model 및 Group의 지수값을 합산하여 Group의 상태 지수 계산
Group Index
LNG#4
GT51
GT52
ST
BOP
Model A
Model B
Model C
Model D
Model E
Tag 1
Tag 2
Tag 3
Tag 4
Tag 5
Tag 6
Chart: 
Chart: 

## Slide 13
02. Index
Tag Index 계산
Chart: 
Chart: 
Chart: 
Chart: 
예시 1)
- AlarmIndex: 0.7 (경보 발생 기준 지수)
- Threshold: 10
- 실제값: 50 | 예측값: 45 => 잔차: 5
예시 2)
- AlarmIndex: 0.7 (경보 발생 기준 지수)
- Threshold: 10
- 실제값: 50 | 예측값: 35 => 잔차: 15
(경보 발생)

## Slide 14
02. Index
Model / Group Index 계산
Step1. 신호별 가중 지수 계산
Step2. 가중 합산 계산
①
②

## Slide 15
02. Index
Model / Group Index 계산
Step3. 최소 가중 지수 계산
Step4. 평균 그룹 지수 계산
③
④

## Slide 16
02. Index
Model / Group Index 계산
Step5. 중요신호의 최소 지수 계산
Step6. 최종 모델/그룹 지수 계산
⑤
⑥

## Slide 17
Q & A
Thank you