## Slide 1
Tag Index 계산
예시 1)
- AlarmIndex: 0.7 (경보 발생 기준 지수)
- Threshold: 10
- 실제값: 50 | 예측값: 45 => 잔차: 5
예시 2)
- AlarmIndex: 0.7 (경보 발생 기준 지수)
- Threshold: 10
- 실제값: 50 | 예측값: 35 => 잔차: 15
(경보 발생)
이후 window_size(8)기간의 평균을 구함
Src/model/index/tag/_calculator.py
연산순서만 변경되있음

## Slide 2
Step1. 신호별 가중 지수 계산
Step2. 가중 합산 계산
Model / Group Index 계산
Step3. 최소 가중 지수 계산
①
MAX(0,(1-(1-index))*weights)
SUM(weights)
SUM(index_weights)
SUM(index_weights)/SUM(weights)
②
MIN(weighted_index)/100
③

## Slide 3
Model / Group Index 계산
Step4. 평균 그룹 지수 계산
Step5. 중요신호의 최소 지수 계산
Step6. 최종 모델/그룹 지수 계산
AVERAGE(weighted_avg,Weighted_min)
④
현재 중요도 Setting 안되있음
중요도가 없어서 Group_index가 최종 지수로 출력됨